ПЕРЕЧЕНЬ

документации защитного сооружения

(основание: Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583)

- Паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

- Журнал проверки состояния убежища (ПРУ).

- Сигналы оповещения Гражданской обороны.

- План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ).

- План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

- Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

- Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

- Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

- Эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО.

- Эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО.

- Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

- Инструкция по использованию средств индивидуальных средств защиты.

- Инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

- Инструкция по обслуживанию ДЭС.

- Инструкция по противопожарной безопасности.

- Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

- Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

- Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

- Журнал учета работы ДЭС.

- Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

- Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

- Список телефонов.

- Акты предыдущих проверок ЗС ГО (1 раз в 3 года).

Примечание: 1. Документация по пунктам 3-16 вывешивается на рабочих местах.

2. Формы документов и функциональные обязанности должностных лиц группы (звена) по обслуживанию убежища (ПРУ) приведены в приказе.