МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 января 1997 г. N 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ЭНЕРГОНАДЗОРЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.   Утвердить   прилагаемое  Положение  об   энергонадзоре   в

Вооруженных Силах Российской Федерации.

2.  Считать  не  действующим  в  Вооруженных  Силах  Российской

Федерации Приказ Министра обороны СССР 1980 г. N 180.

Первый заместитель

Министра обороны

Российской Федерации,

генерал армии

В.САМСОНОВ

Приложение

к Приказу Министра обороны

Российской Федерации

от 12 января 1997 г. N 10

Согласовано

Главный государственный инспектор

по энергетическому надзору

Российской Федерации

Б.П.ВАРНАВСКИЙ

18 ноября 1996 года

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ЭНЕРГОНАДЗОРЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее  Положение определяет цели, задачи и  организацию

энергонадзора  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  (далее

именуются  Вооруженные Силы), а также права и  обязанности  органов

энергонадзора  и  должностных  лиц  по  осуществлению  надзора   за

электроустановками <*> воинских частей <**>.

--------------------------------

<*>   Здесь   и   далее  в  тексте  настоящего  Положения   под

электроустановками  имеются  в  виду  электротехнические   изделия,

предназначенные  для  производства  или  преобразования,  передачи,

распределения или потребления электрической энергии.

<**>  Здесь и далее в тексте настоящего Положения под воинскими

частями  имеются  в виду, если не оговорено особо, воинские  части,

учреждения,  военно-учебные заведения,  предприятия  и  организации

Министерства обороны Российской Федерации.

2.    Энергонадзор    осуществляется   в   целях    поддержания

электроустановок  в исправном состоянии и постоянной  готовности  к

применению, совершенствования организации эксплуатации  и  хранения

электроустановок,   повышения   надежности   и   безопасности    их

применения.

3. Основными задачами энергонадзора являются:

осуществление     надзора     за     техническим     состоянием

электроустановок  и  проведением  мероприятий,  обеспечивающих   их

безопасную эксплуатацию;

проверка  правильности допуска личного состава  к  эксплуатации

электроустановок;

оказание   помощи  воинским  частям  в  организации  безопасной

эксплуатации электроустановок;

разработка  руководящих документов, определяющих  требования  к

техническому   состоянию,   порядок   эксплуатации    и    хранения

электроустановок,   правила  безопасности  при   их   эксплуатации,

порядок  допуска личного состава к эксплуатации электроустановок  и

организацию надзора за ними.

4. Функции органов энергонадзора в Вооруженных Силах выполняют:

а)  Управление начальника инженерных войск Министерства обороны

Российской  Федерации (далее именуется Министерство обороны)  через

инспекцию     энергонадзора     в    отношении     электроустановок

общевойскового  назначения,  по которым  оно  является  генеральным

заказчиком:   переносных  и  передвижных  силовых,   осветительных,

зарядных  и инженерных электроагрегатов питания, преобразовательно-

выпрямительной техники;

б)  виды  Вооруженных  Сил, рода войск, главные  и  центральные

управления  Министерства обороны (далее, если не  оговорено  особо,

именуются  управления) соответственно через инспекции  (группы)  по

энергонадзору,  штатных  и нештатных инспекторов  по  энергонадзору

видов   Вооруженных  Сил,  родов  войск,  управлений,  объединений,

соединений     (гарнизонов)    в    отношении    специализированных

электроустановок,    по    которым   они   являются    генеральными

заказчиками:   систем   и  средств  электроснабжения,   передвижных

электростанций   и   электроагрегатов   питания,   передвижных    и

перевозимых    трансформаторных    подстанций,    распределительно-

преобразовательных кабин, комплектных силовых кабельных сетей.

По  согласованию  с  начальником инженерных войск  Министерства

обороны   управлениям   разрешается   выполнение   функций   органа

энергонадзора    в   отношении   электроустановок    общевойскового

назначения, указанных в пункте "а" настоящей статьи.

5.   Органы   квартирно-эксплуатационной  службы   Министерства

обороны  осуществляют  контроль  за электроустановками  казарменно-

жилищного  фонда  и  коммунальных  сооружений,  за  рациональным  и

экономным   использованием  электрической   энергии   на   объектах

казарменно-жилищного фонда воинских частей.

6.  Органы  Государственного энергетического надзора Российской

Федерации (далее именуется Госэнергонадзор) осуществляют надзор  за

электроустановками     воинских     частей,     за      исключением

электроустановок, указанных в статье 4 настоящего Положения.

Допуск  государственных инспекторов по энергонадзору в воинскую

часть   для   осуществления   надзора   за   электроустановками   и

представление   им   необходимой   документации   производятся    в

соответствии  с  установленным режимом  секретности,  с  разрешения

вышестоящего   командира  (начальника)  и   в   присутствии   лица,

ответственного за электрохозяйство части.

7.   Командиры   воинских  частей  несут   ответственность   за

техническое   состояние,   организацию  эксплуатации   и   хранения

электроустановок,   соблюдение   правил   безопасности    при    их

эксплуатации,  рациональное и экономное использование электрической

энергии в подчиненных им воинских частях.

8.   Военнослужащие  и  гражданский  персонал  штатных  органов

энергонадзора  назначаются на соответствующие  должности  приказами

по    личному    составу   из   лиц,   имеющих   электротехническую

специальность  и  стаж работы по эксплуатации  электроустановок  не

менее одного года.

Нештатные  инспекторы по энергонадзору родов войск,  управлений

назначаются    на    три    года    из   военнослужащих,    имеющих

электротехническую специальность и стаж работы не менее  трех  лет,

приказами   командующих  (начальников)  родами  войск,  начальников

управлений.

Нештатные  инспекторы по энергонадзору соединений  (гарнизонов)

назначаются  на  два  года из военнослужащих инженерно-технического

состава   приказами  командующих  войсками  военных  округов   <*>,

объединениями   по   представлениям   соответственно    начальников

инженерных  войск  военных  округов  <**>,  начальников  инженерной

службы  объединений.  Для  назначения  нештатными  инспекторами  по

энергонадзору   в   соединении  (гарнизоне)  отбираются   3   -   5

военнослужащих.  Отбор  их  возлагается  на  командира   соединения

(начальника гарнизона).

--------------------------------

<*>  Здесь  и  далее в тексте настоящего Положения под  военным

округом  имеются в виду военные округа, округ ПВО, группа  войск  и

флоты.

<**>   Здесь   и  далее  в  тексте  настоящего  Положения   под

инженерными  войсками  военных округов имеются  в  виду  инженерные

войска   военных  округов,  округа  ПВО,  группы  войск  и  морская

инженерная служба флотов.

9.  Организация  подготовки  и  переподготовки  инспекторов  по

энергонадзору  возлагается на главнокомандующих видами  Вооруженных

Сил,   командующих   войсками   военных   округов,   объединениями,

командующих (начальников) родами войск, начальников управлений.

Подготовка   и   переподготовка  инспекторов  по  энергонадзору

осуществляются  на  учебно-методических сборах.  Сборы  проводятся:

штатных  инспекторов  по  энергонадзору, нештатных  инспекторов  по

энергонадзору  родов войск, управлений - не реже одного  раза  в  3

года,    нештатных   инспекторов   по   энергонадзору    соединений

(гарнизонов) - перед их назначением, а затем не реже одного раза  в

два года.

10.  Инспекторы  по  энергонадзору должны  иметь  V  группу  по

электробезопасности      при     осуществлении      надзора      за

электроустановками напряжением выше 1000 В и не ниже IV  группы  по

электробезопасности      при     осуществлении      надзора      за

электроустановками напряжением до 1000 В.

11.  Проверка знаний инспекторов по энергонадзору на присвоение

соответствующих   групп   по  электробезопасности   и   выдача   им

удостоверений  инспектора  по  энергонадзору  (Приложение  N  1   к

настоящему    Положению)   возлагаются   на   вышестоящие    органы

энергонадзора.

Начальники  и  старшие  инспекторы инспекций  по  энергонадзору

видов   Вооруженных  Сил,  родов  войск,  групп  по   энергонадзору

инженерных   войск   военных  округов,  а   также   инспекторы   по

энергонадзору  управлений,  не входящих  в  виды  Вооруженных  Сил,

проходят  проверку  знаний в центральной квалификационной  комиссии

по  проверке знаний Правил эксплуатации электроустановок  и  Правил

техники    безопасности    при    эксплуатации    электроустановок,

назначаемой   приказом  начальника  инженерных  войск  Министерства

обороны.

Члены   этой   комиссии   проходят   проверку   знаний   Правил

эксплуатации   электроустановок  потребителей  и   Правил   техники

безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  потребителей   в

квалификационной   комиссии  Главного  управления  государственного

энергетического   надзора   Министерства   топлива   и   энергетики

Российской Федерации.

Нештатные  инспекторы по энергонадзору соединений  (гарнизонов)

проходят   проверку   знаний  в  квалификационных   комиссиях   при

начальниках   инженерных   войск   военных   округов,   начальниках

инженерной   службы  объединений.  Указанные  комиссии  назначаются

приказом   соответственно  командующих  войсками  военных  округов,

объединениями.

12.   Энергонадзор  осуществляется  путем  проверок  выполнения

воинскими   частями  руководящих  документов  (приказы,  директивы,

наставления,  руководства, правила и пр.), определяющих  требования

к  техническому  состоянию, порядок эксплуатации  электроустановок,

правила  безопасности при их эксплуатации, порядок допуска  личного

состава  к  эксплуатации электроустановок и организацию надзора  за

ними.

13.  Возложение на личный состав штатных органов  энергонадзора

обязанностей,  не  предусмотренных настоящим  Положением,  а  также

возложение  на нештатных инспекторов по энергонадзору родов  войск,

управлений,  соединений (гарнизонов) обязанностей по  осуществлению

других видов надзора запрещается.

Нештатные  инспекторы по энергонадзору родов войск, управлений,

соединений   (гарнизонов)  исполняют  обязанности,  предусмотренные

настоящим  Положением, без освобождения их от  исполнения  основных

служебных обязанностей и без дополнительной оплаты.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ЭНЕРГОНАДЗОРА

14.    Начальнику   инженерных   войск   Министерства   обороны

предоставляется право:

а)  запрашивать  отзывы и сведения о надежности  и  недостатках

электроустановок  общевойскового назначения и,  по  согласованию  с

соответствующими  должностными  лицами,  привлекать  представителей

видов  Вооруженных  Сил,  родов войск,  управлений  для  участия  в

проверках   состояния  эксплуатации  и  хранения   электроустановок

общевойскового назначения и соблюдения правил безопасности  при  их

эксплуатации в воинских частях;

б)  направлять представления соответствующим должностным  лицам

видов   Вооруженных  Сил,  родов  войск,  управлений  о  выполнении

требований    руководящих    документов,    определяющих    порядок

эксплуатации и хранения электроустановок общевойскового  назначения

и соблюдения техники безопасности при их эксплуатации.

15.   Начальникам  инженерной  службы  видов  Вооруженных  Сил,

объединений,  соединений,  начальникам  инженерных  войск   военных

округов,   объединений,  родов  войск  в  пределах  их   полномочий

предоставляются права, указанные в статье 14 настоящего Положения.

16. Инспекция по энергонадзору Управления начальника инженерных

войск  Министерства  обороны (в дальнейшем именуется  инспекция  по

энергонадзору  УНИВ  МО) осуществляет надзор за электроустановками,

указанными   в   пункте  "а"  статьи  4  настоящего  Положения,   и

методическое  руководство работой инспекций по энергонадзору  видов

Вооруженных  Сил,  групп  по энергонадзору  начальников  инженерных

войск  военных округов, инспекторов по энергонадзору  родов  войск,

управлений    по    вопросам    надзора    за    электроустановками

общевойскового назначения.

17. На инспекцию по энергонадзору УНИВ МО возлагаются:

а) организация и осуществление надзора за электроустановками;

б)   анализ  и  обобщение  состояния  эксплуатации  и  хранения

электроустановок,  соблюдения правил техники  безопасности  при  их

эксплуатации и надзора за электроустановками;

в)  участие  в  проведении  анализа конструктивных  недостатков

электроустановок, выявляемых при их эксплуатации и  хранении,  и  в

разработке  предложений по повышению их надежности  и  безопасности

применения;

г)   участие  в  служебном  расследовании  несчастных   случаев

(групповых,  со  смертельным  или  возможным  инвалидным  исходом),

происшедших   на   электроустановках,  учет  и  анализ   несчастных

случаев;

д)   участие  в  рассмотрении  тактико-технических  заданий  на

разработку,  технических  требований на  изготовление  и  поставку,

рационализаторских      предложений      по       совершенствованию

электроустановок и в проведении их испытаний;

е)     согласование     эксплуатационной    документации     на

электроустановки,    на    вооружение    и     военную     технику,

электроснабжение   которых   осуществляется   от   электроустановок

общевойскового  назначения,  в части  соответствия  ее  стандартам,

правилам  устройства,  эксплуатации  и  хранения  электроустановок,

правилам  безопасности  при их эксплуатации  и  другим  руководящим

документам;

ж)   участие  в  разработке  проектов  руководящих  документов,

определяющих   требования   к   техническому   состоянию,   порядок

эксплуатации   и   хранения   электроустановок,   правила   техники

безопасности  при их эксплуатации, порядок допуска личного  состава

к эксплуатации электроустановок и организацию надзора над ними;

з)   участие   в   планировании,  рассмотрении  результатов   и

реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ

по  вопросам  эксплуатации  и хранения электроустановок  и  техники

безопасности при их эксплуатации;

и)  организация  разработки и издания в  установленном  порядке

памяток   и   плакатов   по  правилам  техники   безопасности   при

эксплуатации  электроустановок,  обзоров  электротравматизма  среди

личного    состава,    бланков    документов    по    энергонадзору

(удостоверения, акты, предписания, отчеты);

к) проверка работы инспекций по энергонадзору видов Вооруженных

Сил  и  групп по энергонадзору начальников инженерных войск военных

округов не реже одного раза в 3 года;

л)  проведение не реже одного раза в 3 года учебно-методических

сборов  начальников  инспекций по энергонадзору  видов  Вооруженных

Сил,  родов  войск,  групп по энергонадзору начальников  инженерных

войск  военных  округов, инспекторов по энергонадзору,  управлений,

не входящих в виды Вооруженных Сил;

м)  контроль  за  организацией и участие в  проведении  учебно-

методических   сборов   нештатных  инспекторов   по   энергонадзору

соединений   (гарнизонов),  проводимых  группами  по  энергонадзору

начальников инженерных войск военных округов;

н)  участие  в  рассмотрении проектов  руководящих  документов,

разрабатываемых    видами   Вооруженных    Сил,    родами    войск,

управлениями,   в   части,  касающейся  эксплуатации   и   хранения

электроустановок, правил техники безопасности при  их  эксплуатации

и надзора за электроустановками;

о)  обеспечение  групп по энергонадзору начальников  инженерных

войск  военных округов учебными и справочными изданиями по правилам

безопасности   при   эксплуатации   электроустановок   и   бланками

документов по энергонадзору.

18.  Инспекция  по  энергонадзору вида  Вооруженных  Сил  (рода

войск)  осуществляет  надзор  за электроустановками,  указанными  в

пункте   "б"   статьи  4  настоящего  Положения,   и   методическое

руководство  работой  органов энергонадзора  вида  Вооруженных  Сил

(рода войск).

19.  На  инспекцию по энергонадзору вида Вооруженных Сил  (рода

войск) возлагаются:

а) организация и осуществление надзора за электроустановками;

б)  проверка  работы инспекторов по энергонадзору  объединений,

соединений (гарнизонов) не реже одного раза в 3 года;

в)   участие  в  отборе  кадров  на  должности  инспекторов  по

энергонадзору объединений и соединений, проведение с  ними  учебно-

методических  сборов  и  обеспечение  их  правилами,   учебными   и

справочными  изданиями по эксплуатации и хранению электроустановок,

правилам безопасности при их эксплуатации и бланками документов  по

энергонадзору;

г)   контроль   за   рациональным  и  экономным  использованием

электрической энергии в воинских частях;

д)  обязанности,  указанные  в пунктах  "б"  -  "и"  статьи  17

настоящего Положения.

20.   Группа  по  энергонадзору  начальника  инженерных   войск

военного   округа   (далее  именуется  группа   по   энергонадзору)

осуществляет надзор за электроустановками, указанными в пункте  "а"

статьи  4  настоящего Положения, воинских частей, расположенных  на

территории  военного  округа,  и методическое  руководство  работой

нештатных инспекторов по энергонадзору соединений (гарнизонов).

Действие  настоящей  статьи  не  распространяется  на  воинские

части,  надзор за электроустановками которых осуществляют инспекции

по энергонадзору видов Вооруженных Сил.

21. На группу по энергонадзору возлагаются:

а) организация и осуществление надзора за электроустановками;

б)  оказание  помощи  воинским частям в  освоении  принятых  на

снабжение электроустановок;

в)  проверка  работы  нештатных  инспекторов  по  энергонадзору

соединений (гарнизонов) не реже одного раза в 3 года;

г) участие в отборе военнослужащих для назначения их нештатными

инспекторами  по энергонадзору соединений (гарнизонов),  проведение

с  ними  учебно-методических сборов и обеспечение их  правилами  по

эксплуатации   и   хранению  электроустановок,  правилами   техники

безопасности   при  их  эксплуатации  и  бланками   документов   по

энергонадзору;

д)   регистрация   установок  для  испытания  средств   защиты,

применяемых при эксплуатации электроустановок, и выдача  разрешений

на  право  проведения этих испытаний с последующей  регистрацией  в

органах Госэнергонадзора;

е)  разработка  и  издание в установленном порядке  памяток  по

правилам  техники  безопасности при эксплуатации  электроустановок,

обзоров электротравматизма среди личного состава;

ж)  контроль  за  организацией и участие в  проведении  учебных

сборов электриков и водителей-электриков;

з)  обязанности,  указанные  в пунктах  "б"  -  "г"  статьи  17

настоящего Положения.

22.   Инспектор   по   энергонадзору  рода  войск,   управления

осуществляет надзор за электроустановками, указанными в пункте  "б"

статьи 4 настоящего Положения.

23.  На  инспектора  по  энергонадзору рода  войск,  управления

возлагаются:

а) осуществление надзора за электроустановками;

б)  организация  разработки и издания в  установленном  порядке

памяток   по   правилам  техники  безопасности   при   эксплуатации

электроустановок,   обзоров   электротравматизма   среди    личного

состава;

в)  обязанности,  указанные  в пунктах  "б"  -  "з"  статьи  17

настоящего Положения.

24.  Инспектор по энергонадзору объединения, штатный  инспектор

по     энергонадзору    соединения    осуществляют    надзор     за

электроустановками,  указанными в пункте "б"  статьи  4  настоящего

Положения, воинских частей объединения, соединения.

Нештатный  инспектор  по  энергонадзору соединения  (гарнизона)

осуществляет  надзор  за электроустановками, указанными  в  пунктах

"а"   и   "б"  статьи  4  настоящего  Положения,  воинских   частей

соединения (гарнизона).

25. На инспектора по энергонадзору объединения возлагаются:

а) организация и осуществление надзора за электроустановками;

б)  проверка  работы  инспекторов по  энергонадзору  соединений

(гарнизонов) не реже одного раза в год;

в)  участие в отборе военнослужащих для назначения их  штатными

или    нештатными   инспекторами   по   энергонадзору    соединений

(гарнизонов),   проведение   с  ними  учебно-методических   сборов,

методическое  руководство их работой и обеспечение их правилами  по

эксплуатации   и   хранению  электроустановок,  правилами   техники

безопасности   при  их  эксплуатации  и  бланками   документов   по

энергонадзору;

г)   регистрация   установок  для  испытания  средств   защиты,

применяемых при эксплуатации электроустановок, и выдача  разрешений

на  право  проведения этих испытаний с последующей  регистрацией  в

органах Госэнергонадзора;

д)  контроль  за  организацией и участие в  проведении  учебных

сборов электромехаников и водителей-электромехаников;

е)   контроль   за   рациональным  и  экономным  использованием

электрической энергии в воинских частях объединения;

ж)  обязанности,  указанные  в пунктах  "б"  -  "г"  статьи  17

настоящего Положения.

26.   На  штатных  и  нештатных  инспекторов  по  энергонадзору

соединений (гарнизонов) возлагаются:

а) осуществление надзора за электроустановками;

б)  участие  в  служебном  расследовании  аварий  и  несчастных

случаев   (групповых,  со  смертельным  или  возможным   инвалидным

исходом), происшедших на электроустановках;

в) участие в работе квалификационных комиссий воинских частей и

проведении    учебных   сборов   электромехаников   и    водителей-

электромехаников;

г)  проведение  в  воинских частях занятий, бесед  по  правилам

эксплуатации   и  хранения  электроустановок  и  правилам   техники

безопасности при их эксплуатации.

На  штатного инспектора по энергонадзору соединения возлагается

контроль  за  рациональным и экономным использованием электрической

энергии в воинских частях.

27. Инспекторам по энергонадзору предоставляется право:

а)    доступа   с   ведома   командира   воинской    части    к

электроустановкам   для   их  технического  освидетельствования   в

присутствии должностного лица воинской части;

б) проверять у личного состава, обслуживающего электроустановки

воинской  части, знания устройства, правил эксплуатации и  хранения

электроустановок   и   правил   техники   безопасности    при    их

эксплуатации;

в)   требовать   от   командира  воинской  части   немедленного

запрещения  эксплуатации электроустановки, если ее  состояние  явно

угрожает  аварией, пожаром или опасно для жизни личного состава,  а

также  отстранения  от обслуживания электроустановок  лиц,  имеющих

неудовлетворительные знания или не выполняющих правил  эксплуатации

электроустановок   и   правил   техники   безопасности    при    их

эксплуатации;

г) вносить командиру воинской части обязательные для выполнения

предложения   и   предписания   по  устранению   нарушений   правил

устройства,  эксплуатации,  хранения  электроустановок   и   правил

техники безопасности при их эксплуатации.

28. Инспекторы по энергонадзору отвечают:

а)     за     качество     технического     освидетельствования

электроустановок;

б)  за  обоснованность внесенных предложений и  предписаний  по

устранению  нарушений  правил  устройства,  эксплуатации,  хранения

электроустановок   и   правил   техники   безопасности    при    их

эксплуатации;

в) за соблюдение лично ими правил техники безопасности во время

технического освидетельствования электроустановок.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ЭНЕРГОНАДЗОРА

29.   Надзор  за  электроустановками  осуществляется   органами

энергонадзора на основании годовых планов, утверждаемых:

а)  инспекции по энергонадзору УНИВ МО - начальником инженерных

войск Министерства обороны;

б)  инспекции  по  энергонадзору  вида  Вооруженных  Сил  (рода

войск),  группе по энергонадзору - соответственно главнокомандующим

видом  Вооруженных  Сил,  командующим  (начальником)  родом  войск,

командующим войсками военного округа;

в)   инспектору   по  энергонадзору  управления,   объединения,

соединения  (гарнизона)  - соответственно  начальником  управления,

командующим   объединением,  командиром   соединения   (начальником

гарнизона).

30.     Планами    работы    органов    энергонадзора    должны

предусматриваться  проверки  состояния  эксплуатации   и   хранения

электроустановок, проводимые:

а)  инспекцией  по  энергонадзору УНИВ  МО  -  в  объединениях,

соединениях  (гарнизонах) видов Вооруженных Сил и военных  округов,

а также в родах войск, управлениях;

б)  инспекцией  по  энергонадзору вида  Вооруженных  Сил  (рода

войск)  -  в  объединениях, соединениях (гарнизонах), родах  войск,

управлениях вида Вооруженных Сил;

в)  группой  по  энергонадзору - не менее чем  в  30  процентах

соединений (гарнизонов) военного округа <*>;

г)  инспектором  по энергонадзору рода войск, управления  -  не

менее  чем  в  20  процентах  соединений (гарнизонов)  рода  войск,

управления <*>;

--------------------------------

<*>  В соединении (гарнизоне) проверяется не менее 30 процентов

воинских частей.

д)  инспектором по энергонадзору объединения - в 100  процентах

соединений (гарнизонов) объединения;

е) инспекторами по энергонадзору соединения (гарнизона) - в 100

процентах воинских частей соединения (гарнизона).

Внеплановые   и   повторные   проверки   проводятся    органами

энергонадзора по указанию соответствующих должностных лиц.

31.  Непосредственное руководство организацией и осуществлением

надзора за электроустановками возлагается:

а)  в  Вооруженных  Силах  -  на  начальника  инженерных  войск

Министерства обороны;

б)  в  видах  Вооруженных  Сил, родах  войск  -  на  одного  из

заместителей   (начальников  инженерной  службы)  главнокомандующих

видами Вооруженных Сил, командующих (начальников) родами войск;

в)  в главных и центральных управлениях Министерства обороны  -

на начальников соответствующих управлений;

г) в военных округах - на начальников инженерных войск округа;

д)  в  объединениях, соединениях (гарнизонах) - на  начальников

инженерной   службы  (заместителя  командира  по   вооружению   или

главного инженера) объединения, соединения.

32.   Приказом  командира  соединения  (начальника   гарнизона)

нештатным   инспекторам  по  энергонадзору  соединения  (гарнизона)

должны  предоставляться два-три дня в месяц для проверок  состояния

эксплуатации   и   хранения  электроустановок  в  воинских   частях

соединения  (гарнизона), предусмотренных планом работы  инспекторов

по энергонадзору (Приложение N 2 к настоящему Положению).

33.    При   проверке   состояния   эксплуатации   и   хранения

электроустановок  в  воинской  части  проверяются  организация   их

эксплуатации  и хранения, соблюдение правил техники безопасности  и

порядок допуска личного состава к эксплуатации электроустановок,  а

также проводится их техническое освидетельствование.

34.   При   проверке   организации  эксплуатации   и   хранения

электроустановок проверяются:

а)   выполнение  должностными  лицами  руководящих  документов,

определяющих   требования   к   техническому   состоянию,   порядок

эксплуатации   и   хранения   электроустановок,   правила   техники

безопасности при их эксплуатации и порядок допуска личного  состава

к  эксплуатации электроустановок, а также работа ответственного  за

электрохозяйство воинской части;

б)   укомплектованность   штатными   и   наличие   сверхштатных

электроустановок,  учет и распределение их по группам  эксплуатации

и  хранения, технического обслуживания (регламентированных работ) и

ремонта электроустановок;

в)  соблюдение  годовых норм расхода моторесурса,  межремонтных

ресурсов   (сроков),   ресурсов  до   списания   (сроков   службы),

правильность отправки в ремонт и списания электроустановок;

г)  ведение документации (формуляры, оперативные журналы и др.)

и  обеспеченность электроустановок запасными частями,  инструментом

и принадлежностями;

д)  выполнение мероприятий по совершенствованию эксплуатации  и

хранения электроустановок.

35.   При   проверке  соблюдения  правил  техники  безопасности

проверяются:

а)    соответствие    устройства    (монтажа,    комплектности)

электроустановок требованиям руководящих документов;

б)  организация  оперативного обслуживания  электроустановок  и

производства работ в них;

в)  наличие  средств  защиты  и пригодность  их  к  применению,

ведение журнала учета средств защиты;

г)    порядок    проведения   инструктажа   личного    состава,

обслуживающего электроустановки, по правилам техники  безопасности,

ведение журнала инструктажа;

д)  знание  личным составом устройства, правил  эксплуатации  и

хранения  электроустановок,  правил  техники  безопасности  при  их

эксплуатации  и  умение  оказывать первую помощь  пострадавшим  при

несчастных случаях.

36. При проверке порядка допуска личного состава к эксплуатации

электроустановок проверяются:

а)  прохождение  медицинского освидетельствования,  организация

обучения  и  стажирования, закрепление электроустановок  за  личным

составом;

б)  работа квалификационной комиссии по проверке знаний личного

состава   на  присвоение  групп  по  электробезопасности,   ведение

журнала  проверки знаний и порядок выдачи удостоверений о  проверке

знаний;

в)   наличие  у  личного  состава  соответствующих   групп   по

электробезопасности,    уровень     знаний     правил     и     мер

электробезопасности.

37.   При   техническом  освидетельствовании   электроустановок

проверяются  их  техническое состояние, содержание и  использование

по   назначению,  а  также  соблюдение  межпроверочных   интервалов

контрольно-измерительных приборов.

38.  В воинской части техническому освидетельствованию ежегодно

подлежат  не  менее  50 процентов указанных в  пунктах  "а"  и  "б"

статьи  4  настоящего  Положения  электроустановок,  находящихся  в

эксплуатации, и не менее 25 процентов, находящихся на хранении.

Эксплуатация   электроустановок,  не   прошедших   технического

освидетельствования,   а   также  с  истекшим   сроком   очередного

технического освидетельствования, не допускается.

39.  Заключение по результатам технического освидетельствования

электроустановки  инспектор по энергонадзору  оформляет  записью  в

формуляре  на  электроустановку и удостоверяет своей подписью.  При

этом     указываются    техническое    состояние    и    содержание

электроустановки,   выявленные   недостатки,   пригодность   ее   к

дальнейшей    эксплуатации   или   хранению   и   срок   очередного

технического освидетельствования.

40.  Результаты  проверки  состояния  эксплуатации  и  хранения

электроустановок в воинской части оформляются актом  (Приложение  N

3   к   настоящему  Положению),  в  котором  должны  быть  отражены

сведения,  указанные  в  статьях 34 - 37  настоящего  Положения,  а

также   предложения  по  устранению  выявленных  нарушений   правил

устройства,  эксплуатации  и  хранения  электроустановок  и  правил

техники безопасности при их эксплуатации.

Данные,  заносимые  в  акт, должны быть  взяты  из  достоверных

источников (приказы по воинской части, план эксплуатации и  ремонта

техники,  формуляры и др.), а также установлены при личном  осмотре

инспектором по энергонадзору.

Предложения,  содержащиеся  в  акте,  должны  быть   обоснованы

ссылками    на    пункты   (статьи)   соответствующих   руководящих

документов.   Сроки  их  выполнения  должны  быть   реальными   для

исполнения,   а   сроки   по   противоаварийным   мероприятиям    и

мероприятиям    по    правилам    техники    безопасности    должны

устанавливаться  исходя  из  задач  быстрейшей  ликвидации   причин

возможной аварии и состояния, опасного для жизни личного состава.

Акт   составляется  в  трех  экземплярах,  из  которых   первый

экземпляр высылается вышестоящему органу энергонадзора, а второй  -

вышестоящему    командиру    проверяемой    воинской    части    по

подчиненности.   Третий   экземпляр   акта   вручается    командиру

проверяемой  воинской части для устранения выявленных  нарушений  и

выполнения    предложений,   указанных   в   акте.   О   выполнении

предложений,  содержащихся  в  акте,  командир  воинской  части   в

установленный срок письменно докладывает начальнику,  указанному  в

акте.

41.  При  состоянии  электроустановки, явно опасном  для  жизни

личного  состава,  угрожающем аварией  или  пожаром,  инспектор  по

энергонадзору  обязан  безотлагательно вручить  командиру  воинской

части  предписание  (Приложение  N  4  к  настоящему  Положению)  о

немедленном   запрещении   ее   эксплуатации.   Второй    экземпляр

предписания  остается  у  инспектора  по  энергонадзору.   Командир

воинской  части,  получив  предписание,  обязан  принять  меры   по

немедленному  устранению  причин  возможной  аварии,   пожара   или

состояния, опасного для личного состава.

42.  В  проверенных воинских частях разрабатываются мероприятия

по  устранению выявленных нарушений правил устройства, эксплуатации

и  хранения электроустановок и правил техники безопасности  при  их

эксплуатации. Командиры воинских частей (подразделений,  начальники

служб) организуют и контролируют их выполнение.

43.  В  соответствии с Табелем N 3 срочных донесений Сухопутных

войск  <*>  должностные лица представляют отчет по энергонадзору  и

эксплуатации (хранению) электроустановок.

--------------------------------

<*> Введен в действие директивой главнокомандующего Сухопутными

войсками 1990 г. N 453/1/0700.

44.  Инспекция по энергонадзору вида Вооруженных Сил, инспектор

(группа)  по  энергонадзору  рода  войск,  управления  осуществляют

надзор   за  электроустановками  и  оформляют  результаты  проверок

воинских  частей  с  учетом особенностей эксплуатации,  хранения  и

номенклатуры   электроустановок,   подлежащих   надзору   в    виде

Вооруженных Сил, роде войск, управлении.

45.  Для  осуществления  надзора за  электроустановками  органы

энергонадзора обеспечиваются:

а)   инспекция   по  энергонадзору,  группа  по  энергонадзору,

инспектор по энергонадзору объединения - машиной энергонадзора МЭН-

М  (принята  на  снабжение  Приказом  Министра  обороны  Российской

Федерации 1994 г. N 256);

б)   инспектор  по  энергонадзору  соединения  Ракетных   войск

стратегического    назначения   -   машиной   приборной    проверки

электроустановок  (принята на снабжение Приказом главнокомандующего

РВСН 1973 г. N 0421).

Начальник инженерных войск

Министерства обороны

Российской Федерации,

генерал-полковник

В.КУЗНЕЦОВ

Приложение N 1

к статье 11 Положения,

утвержденного Приказом

Министра обороны

Российской Федерации

от 12 января 1997 г. N 10

Лицевая сторона

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

инспектора по энергонадзору

Внутренняя сторона (левая)

Место для

фотокарточки              УДОСТОВЕРЕНИЕ N

__________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

является инспектором по энергонадзору.

Удостоверение действительно по "__" __________________ ____ г.

для осуществления надзора за электроустановками напряжением ___ В.

__________________________________________________________________

(воинское звание, подпись и фамилия лица, выдавшего удостоверение)

М.П.

Внутренняя сторона (правая)

Удостоверение продлено по "__" _______________________ ____ г.

для осуществления надзора за электроустановками напряжением ___ В.

__________________________________________________________________

(воинское звание, подпись и фамилия лица, выдавшего удостоверение)

М.П.

Удостоверение продлено по "__" ___________________________ ____ г.

для осуществления надзора за электроустановками напряжением ___ В.

__________________________________________________________________

(воинское звание, подпись и фамилия лица, выдавшего удостоверение)

М.П.

Вкладыш к удостоверению N

Лицевая сторона

| Дата проверки знаний | Номер записи в журнале проверки знаний | Группа по электробезопасности | Воинское звание, подпись и фамилия председателя квалификационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- |

Оборотная сторона

Инспектору по энергонадзору предоставляется право:

1.    Доступа   с   ведома   командира   воинской    части    к

электроустановкам   для   их  технического  освидетельствования   в

присутствии должностного лица воинской части.

2. Проверять у личного состава, обслуживающего электроустановки

воинской  части, знание устройства, правил эксплуатации и  хранения

электроустановок и техники безопасности при их эксплуатации.

3.   Требовать   от   командира  воинской  части   немедленного

запрещения  эксплуатации электроустановки, если ее  состояние  явно

угрожает  аварией, пожаром или опасно для жизни личного состава,  а

также  отстранения  от обслуживания электроустановок  лиц,  имеющих

неудовлетворительные знания или не выполняющих правил  эксплуатации

электроустановок и техники безопасности при их эксплуатации.

4. Вносить командиру воинской части обязательные для выполнения

предложения   и   предписания   по  устранению   нарушений   правил

устройства,  эксплуатации,  хранения  электроустановок  и   техники

безопасности при их эксплуатации.

Приложение N 2

к статье 32 Положения,

утвержденного Приказом

Министра обороны

Российской Федерации

от 12 января 1997 г. N 10

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части __________

___________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

"__" ______________________ ____ г.

ПЛАН

работы инспекторов по энергонадзору войсковой

части _______________ на ____ год

| N | Мероприятия | Войсковые части, фамилии инспекторов по энергонадзору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Декабрь |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | октябрь |  | Ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 0 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Проверка состояния эксплуатации и хранения электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Контроль за выполнением предложений акта проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в работе квалификационной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контроль за организацией и участие в проведении учебного сбора электромехаников и водителей-электриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение занятий(бесед) по правилам эксплуатации и хранения электроустановок и техники безопасности при их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инспектор по энергонадзору войсковой части ___________________

(воинское звание,

подпись, фамилия)

"__" ____________ ____ г.

Приложение N 3

к статье 40 Положения,

утвержденного Приказом

Министра обороны

Российской Федерации

от 12 января 1997 г. N 10

АКТ

проверки состояния эксплуатации и хранения

электроустановок в войсковой части _________

Инспектором по энергонадзору войсковой части _________________

__________________________________________________________________

(воинское звание и фамилия инспектора по энергонадзору)

на основании _____________________________________________________

(указать основание проверки)

в присутствии ____________________________________________________

(должность, воинское звание и фамилия

__________________________________________________________________

лица, присутствующего при проверке)

проверены   организация   эксплуатации   и  хранения,  техническое

состояние и содержание электроустановок, порядок  допуска  личного

состава к их эксплуатации и соблюдение правил техники безопасности

в войсковой части ______.

При проверке установлено:

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

(Выполнение       требований      руководящих       документов;

укомплектованность и наличие сверхштатных электроустановок, учет  и

распределение   их   по   группам  эксплуатации,   планирование   и

выполнение  планов  эксплуатации, планирование и выполнение  планов

эксплуатации      и     хранения,     технического     обслуживания

(регламентированного  обслуживания)  и  ремонта   электроустановок;

соблюдение годовых норм расхода моторесурса, межремонтных  ресурсов

(сроков),   ресурсов  до  списания  (сроков  службы),  правильность

отправления   в   ремонт   и  списания  электроустановок;   ведение

документации  и обеспеченность электроустановок запасными  частями,

инструментом   и   принадлежностями;  выполнение   мероприятий   по

совершенствованию эксплуатации и хранения электроустановок;  работа

ответственного за электрохозяйство воинской части.)

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Проведено    освидетельствование   _______    электроустановок,

находящихся   в   эксплуатации,   и  __________   электроустановок,

находящихся   на   хранении.  Оказалось   технически   неисправными

_____________   электроустановок,  из  них:  требуют   капитального

ремонта    ________,    требуют    текущего    ремонта    ________,

разукомплектованы _________.

| N п/п | Марка, заводской номер, год выпуска, группа эксплуатации (на хранении) электроустановки | Техническое состояние и содержание электроустановки, заключение о пригодности ее к дальнейшей эксплуатации (хранению) |
| --- | --- | --- |

III. ДОПУСК ЛИЧНОГО СОСТАВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

(Прохождение   медицинского  освидетельствования,   организация

обучения  и  стажирования, закрепление электроустановок  за  личным

составом:   работа  квалификационной  комиссии,   ведение   журнала

проверки  знаний, выдача удостоверений, наличие у  личного  состава

соответствующих групп по технике безопасности.)

IV. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

(Соответствие      устройства     (монтажа,      комплектности)

электроустановок  требованиям руководящих  документов;  организация

оперативного обслуживания электроустановок и производства  работ  в

них;  наличие  защитных  средств и  пригодность  их  к  применению,

ведение  журнала  учета  защитных средств;  проведение  инструктажа

личного   состава   по   технике  безопасности,   ведение   журнала

инструктажа;    знание   личным   составом    устройства,    правил

эксплуатации и хранения электроустановок, техники безопасности  при

их  эксплуатации и умение оказывать первую помощь пострадавшим  при

несчастных случаях.)

V. ВЫВОДЫ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации

1997  г.  N  10  настоящие предложения являются  обязательными  для

выполнения. О выполнении предложений донести до "__" ________  ____

г. командиру войсковой части _____.

Инспектор по энергонадзору ___________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

"__" ____________ ____ г.

При проверке присутствовал ___________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

"__" ____________ ____ г.

С актом ознакомлен:

Командир войсковой части __________

_____________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

"__" ____________ ____ г.

Приложение N 4

к статье 41 Положения,

утвержденного Приказом

Министра обороны

Российской Федерации

от 12 января 1997 г. N 10

ПРЕДПИСАНИЕ

Командиру войсковой части ________

Эксплуатация _________________________________________________

(наименование электроустановки, ее марка

и заводской номер)

в связи с нарушением _____________________________________________

(указываются пункты (статьи) руководящих

__________________________________________________________________

документов и в чем заключается нарушение)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

подлежит   немедленному   запрещению   до   устранения  указанного

нарушения.

Инспектор по энергонадзору войсковой части __________

_____________________________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

"__" ____________ ____ г.

Предписание получил:

Командир войсковой части ___________

_____________________________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

"__" ____________ ____ г.